## 真空测试箱采购项目公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20230403

项目名称：真空测试箱采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购一台真空测试箱。

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空测试箱 | a) 真空度最低要求达到：小于1Pa而且能稳定保持； b) 真空度可根据需求进行设置，并能稳定保持所需要的真空度； c) 要求有五根测试线导出，用于测试电机绝缘电阻值及电机对地耐压，测试电压最大3000V；测试电流：最大10A；被测物体体积最大：Φ500X300mm；被测物体最大重量：50kg；箱体与被测物体要预留出足够的绝缘距离； d) 要求15分钟到达最低真空度要求； e) 可视化窗口； f) 数字显示实时真空度，精度：±10%； g) 所有设置可以在数显操作面板上完成。 | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）

（6）、产品资料说明书；

（7）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年5月11日9:00时至2023年5月24日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2023年5月25日18:00时

项目预计开标时间：2023年5月26日14:30时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部。

四、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755－86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年5月10日