## 高精度全自动影像测量仪采购项目

## 公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20231002

项目名称：高精度全自动影像测量仪采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购高精度全自动影像测量仪。

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度全自动影像测量仪 | 1.X/Y轴行程300mm，精度1.5um； 2.Z轴行程200mm，精度2.8um； 3.X/Y速度＞300mm/s，Z轴速度大于100mm/s； 4.搭配彩色工业摄像机，镜头具有变焦功能，放大倍率：0.6～8.0X，影像放大倍率：17～232X，具有表面光﹑轮廓光﹑同轴光﹑测量软件； 5.0.1µm Renishaw光栅尺，THK精密线性滑轨，交流伺服电机 | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、开票资料；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、近十二个月单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（6）、近三个月及上年度财务报表；

（7）、产品资料说明书；

（8）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年10月25日9:00时至2023年11月3日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2023年11月6日18:00时

项目开标时间：2023年11月7日14:15时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部。

四、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755-86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年10月25日