## 手持大范围三坐标测量仪采购项目

## 公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20240606

项目名称：手持大范围三坐标测量仪采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购手持大范围三坐标测量仪。

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持大范围三坐标测量仪 | （1）测量范围：测量半径≧8000mm；测量高度范围≧4000mm；水平旋转角度≧180°；上下旋转角度≧60° （2）测量误差：测量误差≤±(30+5L/1000)μm*1（L为任意测量长度，单位mm） （3）通讯：支持有线和无线通讯两种方式 （4）电源：要求内置电池续航时间5h以上 （5）软件：要求配备行业公认的测量软件Polyworks | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务，具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，运营正常，成立时间须满1年，不接受个体工商户投标；

2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司，不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司，不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司；

3、注册地址位于中国境内，且公司所在地与注册地址一致；公司注册时间5年以上，注册资金100W以上；

4、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

5、必须能提供增值税专用发票；

6、必须能提供质量承诺或售后服务承诺文件；

7、须提供以下资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）开票资料；

（3）经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）近十二个月单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（6）近三个月及上年度财务报表（须加盖公章）；

（7）最近同类型产品的销售合同复印件（2个及以上案例）（涉及敏感信息可进行保密处理）；

（8）产品资料说明书；

（9）投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、保证金事宜：

本项目需要缴纳投标保证金及履约保证金。

四、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2024年7月2日8:30时至2024年7月12日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年7月15日18:00时

预计开标时间：2024年7月16日14:00时

开标地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请填写附件《投标报名表》发送至我公司供应商管理部报名。

五、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：李裕暖

联系电话：0755-86632735

联系邮箱：liyn149436@hanslaser.com

联系人：线永伟

联系电话：0755－86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

供应商管理部

2024年7月1日